## Поправка на радиацию
Салехард
| Широта | 35 | град
Показатель | Месяцы
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Прямая солн. рад., Вт/м2 | 0 | 5.787 | 31.7354 | 72.1451 | 93.3393 | 108.4105 | 120.221 | 60.4839 | 25.8488 | 7.0938 | 1.5432 | 0
Расеянная солн. рад., Вт/м2 | 2.9869 | 20.668 | 58.2437 | 103.7809 | 134.0352 | 113.4259 | 99.313 | 82.8853 | 48.2253 | 26.135 | 6.5586 | 1.4934
Коэф. пересчета на наклонную повехность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Альбедо, д.е. | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.73 | 0.47 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.61 | 0.79 | 0.81
Суммар. солн. рад., Вт/м2 | 0.53763 | 5.0265 | 17.9958 | 47.5 | 120.5085 | 175.2508 | 173.4319 | 113.2616 | 57.037 | 12.9592 | 1.7014 | 0.28375
Температура воздуха, 0С | -24.1 | -23.1 | -15.1 | -8.6 | -0.8 | 9.2 | 14.6 | 11.2 | 5.4 | -3.8 | -14.9 | -20.3
Температура поверности (почвы, снега), 0С | -27 | -26 | -18 | -10 | -2 | 9 | 16 | 12 | 5 | -6 | -16 | -22
Общая облачность, бал | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.7
Степень черноты, д.е. | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98
Упругость водяного пара, гПа | 1 | 1.1 | 2 | 3 | 4.7 | 8.8 | 12.3 | 10.9 | 7.8 | 4.4 | 2.2 | 1.4
Влажность воздуха, мм.рт.ст. | 0.75006 | 0.82507 | 1.5001 | 2.2502 | 3.5253 | 6.6006 | 9.2258 | 8.1757 | 5.8505 | 3.3003 | 1.6501 | 1.0501
Эф. излуч. при безоблачном небе, кал/см2*мин | 0.10321 | 0.10412 | 0.11167 | 0.11718 | 0.12211 | 0.11844 | 0.11456 | 0.11452 | 0.11748 | 0.12073 | 0.11309 | 0.10779
Коэф. С в формуле эф. излуч | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291 | 0.65291
Эф. излуч. при действ. облачности, кал/см2*мин | 0.051157 | 0.05456 | 0.056008 | 0.068224 | 0.064699 | 0.071198 | 0.08728 | 0.071209 | 0.059357 | 0.051253 | 0.060899 | 0.057292
Эф. излуч. при действ. облачности, Вт/м2 | 35.7075 | 38.083 | 39.0936 | 47.6205 | 45.1598 | 49.6961 | 60.9214 | 49.7042 | 41.4309 | 35.7743 | 42.5076 | 39.9895
Излучение атмосферы, Вт/м2 | 166.2008 | 167.1264 | 194.0037 | 216.1148 | 252.139 | 291.6751 | 319.5719 | 310.1676 | 284.3837 | 250.1421 | 202.9431 | 181.0866
Радиационный баланс, Вт/м2 | -35.1699 | -33.0565 | -21.0977 | -0.1205 | 75.3487 | 125.5547 | 112.5105 | 63.5574 | 15.6061 | -22.815 | -40.8062 | -39.7058
Скорость ветра, м/с | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4
Коэф. теплоотдачи от воз-ха к поверхности, Вт/(м2*К) | 11.69 | 16.33 | 16.33 | 16.7 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 16.33 | 16.33 | 11.93 | 11.45 | 11.93
Поправка к температуре воздуха, 0С | -3.0085 | -2.0243 | -1.292 | -0.0072158 | 4.3205 | 7.1992 | 6.4513 | 3.8921 | 0.95567 | -1.9124 | -3.5639 | -3.3282
Температура воздуха с учетом поправки, 0С | -27.1085 | -25.1243 | -16.392 | -8.6072 | 3.5205 | 16.3992 | 21.0513 | 15.0921 | 6.3557 | -5.7124 | -18.4639 | -23.6282
Перевод размерностей | МДж/(м2*мес) -> Вт/м2
Солн. рад., МДж/(м2*мес) | 8 | 50 | 156 | 269 | 359 | 294 | 266 | 222 | 125 | 70 | 17 | 4
Дней в месяце | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Солн. рад., Вт/м2 | 2.9869 | 20.668 | 58.2437 | 103.7809 | 134.0352 | 113.4259 | 99.313 | 82.8853 | 48.2253 | 26.135 | 6.5586 | 1.4934
ккал/(см2*мес) -> Вт/м2
Солн. рад., ккал/(см2*мес) | 0.5
Солн. рад., Вт/м2 | 7.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0